## 细胞培养室（净化）
重庆医科大学教学实验大楼细胞培养室（4F）升级改造工程概算表
工程名称：细胞培养室改造（万级净化）
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一、 | 围护结构、地面及净化装饰 | 项 | 1
包括：原隔墙吊顶拆除、新做玻镁夹心彩钢板隔断、顶板、钢制净化密闭套装门、净化密闭窗、不锈钢台等（不含超净工作台、离心机、 培养箱、冰箱、气瓶等实验仪器及设备）
二、 | 净化空调系统 | 项 | 1
包括：空调主机、组合式净化空调机组（节能措施）、空调水系统或铜管系统（管路、管件及水泵等）、排风机组、送风管及保温、回风 管及保温、消声器、调节阀、定风量阀、高效送风口、回风口、新风口等
三、 | 电气照明系统 | 项 | 1
包括：动力及照明配电柜、吸顶式净化专用灯、应急照明、杀菌紫外灯、万能插座、翘板开关、电线电缆、线槽线管等
四、 | 自动控制系统 | 项 | 1
包括：中央控制系统（触摸屏）、实验环境显示面板、温湿度传感器、压差传感器、风阀执行器、压差开关、水阀及执行器、互锁控制器 及监控系统等
五、 | 气体供应 | 项 | 1
包括：气瓶柜、汇流排、不锈钢气管、减压阀、截止阀、对接口等
六、 | 总概算报价
备 注 | 1、每个系统的价格是根据现有平面布局并结合实际经验做的估价，待确认规划方案后再做详细的方案报价； 2、费用包括安装管理费、运输包装费、调试费、利润、税金等。